泌阳县民政局联合开展民政服务机构消防安全隐患排查整治工作总结

接到《驻马店市民政局 驻马店市应急管理局 驻马店市消防救援支队关于开展养老服务等机构消防安全隐患排查整治工作的紧急通知》后，泌阳县民政局党组高度重视，立即组织相关人员召开会议研究学习，同时安排5个督导组，联合应急、消防部门，继续采取分片包乡的形式进行全覆盖、拉网式、多轮次督导检查。通过对37个养老服务机构、64个养老服务场所、社会福利中心、殡仪馆等民政服务机构的检查，共发现安全隐患136个，存在消防控制室无人值班、安全生产牌悬挂不规范、电线未穿管保护、食品留样不规范、灭火器过期、室内有电动车充电等问题，截止目前，发现的隐患全部整改完毕，所有民政服务机构安全运转。

针对以上问题，我们采取了以下措施：一是压实压细属地管理责任、行业监管责任、机构主体责任和包联责任；二是强化长效机制，建立健全“日检查、周例会、旬调度、月通报、月督导、季排名”工作机制，将各民政服务机构工作开展情况纳入考评范围，并与资金项目分配安排相挂钩。要强力推进行业消防安全标准化管理，与日常业务工作同部署、同考评。三是发现问题，下发整改通知，要求责任单位签字盖章并限期整改，销号管理，确保“四必须”，即：必须发现存在问题、必须明确整改责任、必须落实整改措施、必须消除风险隐患，切实推动排查整改取得实效，有效防范各类事故发生，确保服务对象生命财产安全。四是建立健全“目标、现状、问题、措施、责任”五个清单，明确整改责任、整改措施和整改时限；对本地工作开展情况进行督导检查和“回头看”，对超过期限仍然没有整改到位的，下达督办函、提醒函。对突出问题，作为典型案例在系统内通报批评。五是所有民政服务机构利用电视、手机、发放安全手册等方式开展了安全生产培训，加强了消防应急演练，确保达到“四会一知道”要求（会报火警、会逃生、会灭初期火灾、会正确使用消防器材，知道单位和本岗位火灾危险性）。六是继续采取“四不两直”方式，加大分片督导力度和频次，针对发现的问题跟踪问效。

全县养老机构继续实行封闭式管理，入住老人892人，现已疫苗接种828人；64人有禁忌症未接种疫苗，其中15人有严重心脏病、23人有过敏反应、26人有重度糖尿病，。

- 下一步，我们将深入贯彻落实习近平总书记对河南安阳凯信达商贸有限公司火灾事故的重要指示，认真落实省、市、县关于加强民政服务机构消防安全等工作的安排部署。坚持问题导向，加强风险隐患排查，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。切实推动排查整改取得实效，有效防范各类事故发生，确保服务对象生命财产安全。

泌阳县民政局

2022年12月12日